# 荣现水表

智慧能源管理平台

监 ：能耗数据实时监测

警 ：自定义异常报警

智慧能源管理系统

管 ：能源系统集中管理

智慧水计量整体解决方案

荣现水表

荣现水表

cat.1物联网水表方案

一、用户界面

荣现水表

二、查询功能

三、单表功能

荣现水表

四、预付费管理

选择预付费管理 ，可以编辑用水水价 ，预付费设置等功能。

五、小区功能

LORa无线远传系统由无线远传水表、传输设备和管理平台组成。

# 荣现水表

| # 公称口径 D N ( m m ) | 长度 L1 ( m m ） | 长度 L2 ( m m ） | 宽度 W ( m m ） | 高度 H ( m m ） | 连 接 螺 母 G | 连 接 接 管 R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D N 1 5 | 165 | 2 5 5 | ① 8 4 ② 8 6 | ① 8 7 ② 9 0 | G 3/4 B | R 1/ 2 |
| D N 2 0 | 195 | 295 | ① 8 4 ② 8 6 | ① 8 7 ② 9 0 | G1B | R 3/4 |
| D N 2 5 | 225 | 345 | ② 8 6 | ② 1 1 5 | G 1 1 /4 | R 1 |

|  | 过载流 量 m 3 / h Q4 | 常用 流量 m 3/ h Q3 | 分界流 量 m 3 / h Q2 | 最小 流量 m 3/ h Q1 | 使动 流量 m 3/ h Q | 最小读 数 | 最大度 数 | 表长 L1m m | 阀长 L 2 m m | 总长 加垫 L 2 m m | 宽度 B ( m m ) | 高 度 H （ m m ） | 螺栓数 量规格 | 原理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D N 3 2 | 1 2 . 5 | 10 | 0 . 2 | 0 . 1 2 5 | 0 . 0 3 | 0 . 0 0 1 | 99999 | 235 | 170 | 385 | 110 | 210 | 螺纹连 接 | 旋翼 湿式 |
| D N 4 0 | 20 | 16 | 0 . 3 2 | 0 . 2 | 0 . 0 6 |  |  | 245 | 235 | 4 8 0 | 150 | 330 | 螺纹法 兰 |  |
| D N 5 0 | 3 1 . 2 5 | 2 5 | 3 . 1 5 | 0 . 5 | 0 . 1 8 |  | 999999 | 280 | 240 | 520 | 165 | 335 | 4 -M 1 6 |  |
| D N 5 0 | 3 1 . 2 5 | 2 5 | 3 . 1 5 | 0 . 5 | 0 . 1 8 |  |  | 200 | 240 | 445 | 165 | 335 |  | 旋翼 干式 |
| D N 6 5 | 50 | 4 0 | 5 . 0 4 | 0 . 8 | 0 . 2 |  |  | 200 | 250 | 4 5 5 | 185 | 355 |  |  |
| D N 8 0 | 7 8 . 7 5 | 63 | 7 . 9 4 | 1 . 2 6 | 0 . 3 5 |  |  | 225 | 295 | 525 | 200 | 395 | 8 -M 1 6 |  |
| D N 1 0 0 | 125 | 100 | 1 2 . 6 | 2 | 0 . 5 |  |  | 245 | 330 | 590 | 220 | 4 3 0 |  |  |
| D N 1 2 5 | 200 | 160 | 2 0 . 1 6 | 3 . 2 | 0 . 7 5 | 0 . 0 1 | 999999 9 | 245 | 345 | 595 | 250 | 4 6 5 |  |  |
| D N 1 5 0 | 3 1 2 . 5 | 250 | 3 1 . 5 | 5 | 1 |  |  | 300 | 4 0 0 | 705 | 290 | 515 |  |  |
| DN200 | 500 | 4 0 0 | 5 0 .4 | 8 | 1 . 8 |  |  | 350 | 440 | 795 | 340 | 550 |  |  |
| D N 2 5 0 | 7 8 7 . 5 | 630 | 7 9 .4 | 1 2 . 6 | 3 |  |  | 4 5 0 | 550 | 1005 | 4 0 5 | 650 | 1 2 -M 2 0 |  |
| DN300 | 1250 | 1000 | 126 | 20 | 4 . 5 |  |  | 500 | 645 | 1 1 5 0 | 4 6 0 | 750 |  |  |

雷达无磁物联网水表方案

雷达水表功能

荣现水表

雷达射频感应技术原理及参数

技术指标

| 工作电压 | 工作电流 | 采集频率 | 采集距离 | 工作温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5V-24V | 16.5μA | 0~4000Hz | 4.5mm | -25～80℃ |

备注 ：工作电流随温度变化而变化 ，16.5ua  ，温度25度时功耗。

输出驱动

工作原理示意图

| # 口径 | 长 L | 宽 B | 高 H | 连接方式 |  | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm |  |  |  | D |  | Kg |
| 15 | 165 | 95 | 145 | R1/2 | G3/4B | 1.4 |
| 20 | 195 | 95 | 145 | R3/4 | G 1B | 1.7 |
| 25 | 225 | 95 | 155 | R1 | G11/ 2 | 2.3 |

电磁水表

适用于流量变化较大的场合

高灵敏度

高准确度

荣现水表

# 实时流量监测

●  自动上传            轻松掌握              能源支出

# 减少漏损率 计量更准确

大用户计量降耗增益的好选择

支持多种方式远程传输 流量测量

| 可内置多种连接模块 RS485通讯接口 MODBUS-TRU协议 GPRS模块 实现数据传输 | 双向测量 压力测量 可显示流量 瞬时流量 瞬时流速 正负累计流量 净流量 |
| --- | --- |

高精度电磁水表

productoverview

. 分区计量

荣现水表                                                                                                                                                                       荣水表

●具有流量传感器故障、流量超量程、欠电压报警等多种报警功能。

u 技术参数Technicalparameter                                    <6UA       >(6+1)年

# 荣现水表

有线远传水表系统

节约人工成本

提高管理水平台

解决上门难 ，收费难

荣现水表

# 系统组成

.     蓝牙水表

INTERNET

手机

预付费系统管理平台

荣现水表

| 流量比 |  | 流量值 | 15 25 20 40 50 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q2/Q1 Q4/Q3 Q3/Q1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 31.25 |
| 公称口径 长L1 长L 宽B 高H 连接螺纹 |  |  |  |  |  |  |  |
| DN(mm) mm |  |  |  | D d |  |  |  |

| 公称口径 长度mm 宽度mm 高度mm | Q3 Q2 Q1 Q3/Q1=50 |
| --- | --- |

荣现水表

—表多卡智能水表

二、 YHSY一体式大口径IC卡水表主要技术参数

1、技术参数

计量精度：2级

压损 ：＜0 .2MPa

工作电压：3 .6V

阀门开闭次数 ：＞2000次

被测水温：0～30℃

工作压力：0 .02～1.6MPa

卡片类型：T5557射频卡

通讯接口（根据客户要求定制） ：modbus协议485通讯或T188 -2004协议 MBUS通讯 控制器 ：可外挂可内置（根据用户定制）

| 公称口径 | 过载流量 | 常用流量 | 分界流量 | 最小流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 12 | 10 | 0.20 | 0. 120 |
| 40 | 20 | 16 | 0. 32 | 0.200 |
| 50 | 30 | 25 | 2.0 | 0. 500 |
| 65 | 48 | 40 | 3.2 | 0.800 |
| 80 | 75 | 63 | 5.0 | 1.25 |
| 100 | 120 | 100 | 8.0 | 2.0 |
| 150 | 300 | 250 | 20.0 | 5.0 |

34

高精度机械表

|  | 流量值 |  |
| --- | --- | --- |

荣现水表

荣现水表

0.0006

干式。.00025

78.75

8/270

器    数         高H

25        225

40     245/280  154/184   180/260

连接法兰

<L      高H     高G

螺检数量

只

连接螺纹

重量

kg

3

d

R1

R11/2

D

G11/4B

G 2

重量

kg

36

Mm

m3

999999

0.0005

干式。.001

312.5

9 999 999

注:外形尺寸及重量仅供参考具体以实物为准

外观尺寸

0.005

干式。.0025

Max

Q3

# Q4

Q2

荣现水表

流  量  计  系  列

流  量  计  系   列

潜水型电磁流量计

submersible electromagnetic fowmeter

荣现水表

# QTLD系列电磁流量计

QTLDserieselectromagneticowmeter

内置参比电极 ，无需接地环

由

API                                      系统的无缝对接 ，实现数据共享 ，综合管理。

远程抄表收费   能源管控分析   趋势节能预警

# 智慧公寓安全用电管理系统

远程抄表收费   能源管控分析   趋势节能预警

智慧物业综合收费管理平台

荣现水表

远程抄表收费   能源管控分析   趋势节能预警

# 配电安全监控平台

远程抄表   手机支付   便捷收费   安全管控

DDSY2585-NB无线物联网三相四线远程费控电能表

荣现水表

远程抄表   手机支付   便捷收费   安全管控

| 规格 |  |  | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电压 |  |  |
| 计量 |  |  |  |
| 通讯 |  |  |  |

荣现水表

远传抄表   手机支付   安全识别   智能管控

# DDSY2585单相远程费控电能表(四回路导轨式)

分别采用三组隔离电源 ，所有输出信号均采用光电隔离 ，提高电磁兼容性能 ，同

远程抄表   手机支付   便捷收费   安全管控

| 电压规格 |  |  |
| --- | --- | --- |

荣现水表

# DDSY2585单项电子式预付费电能表

备特殊要求第21部分静止式有功电能表(A级、  B级、C级、  D级和E级)》  、

荣现水表

# 四、规格、型号及主要参数

型号及名称

| 型号及名称 | 准确度等级 | 参比频率 | 参比电压 | 电流参数 | 脉冲常数 | 环境等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DDSY2585 型单相电 子式预付费电能表 | 有功：B 级（1 级） | 50Hz | 220V | 0.48-1.2(60)A/15(60 )A | 1600imp | H2 |

五、主要技术参数

六、安装及使用

2.新表刷卡说明

04.刷过设置卡后 ，本系统内的卡和表和其他系统互不兼容 ，不能通用

3刷卡错误说明

| 提示 | 说明 | 提示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ERR-03 | 数据错误 | ERR-08 | 卡区错误 |
| ERR-04 | 卡类型错误 | ERR-09 | 购买次数错 误 |
| ERR-05 | 系统号错误 | ERR-10 | 超囤积 |
| ERR-06 | 用户号错误 | ERR-11 | 表类型错误 |
| ERR-07 | 开户错误 |  |  |

4.刷卡注意事项

5.液晶屏功能显示说明

01.电表正常计量时，红色脉冲灯闪亮 ，黄色报警灯不亮。  LCD屏循环显示 ："U用户号"和   "总用电量"       "              "

荣现水表                                                                                                                                荣现水表

| # 型号规格 | 准确度等级 | 额定电压 | 电流参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三相四线预付费电 能表 | 有功： B 级（1 级） | 3×220V/380V | Imin-Itr(Imax)/Ib(Imax): {0.05-0.25(6) A/3×1.5(6)A, 0.32-0.8(40)A/3×10(40)A, 0.48-1.2(60)A/3×15(60)A , 0.64-1.6(80)A/3×20(80)A } |

| 项目 | 电流值 |  | 功率因数 | 基本误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 直通型 | 互感器型 |  | 1.0 级 |
| 三相平衡负载 时误差范围 | 0.05Ib≤I＜0.1Ib | 0.02Ia≤I＜0.05Ia | 1.0 | ±1.5 |
|  | 0.1Ib≤I≤Imax | 0.05Ia≤I≤Imax | 1.0 | ±1.0 |
|  | 0.1Ib≤I≤0.2Ib | 0.05Ia≤I≤0.1Ia | 0.5L | ±1.5 |
|  |  |  | 0.8C | ±1.5 |
|  | 0.2Ib≤I≤Imax | 0.1Ia≤I≤Imax | 0.5L | ±1.0 |
|  |  |  | 0.8C | ±1.0 |
| 三相不平衡负 载时误差范围 | 0.1Ib≤I≤Imax | 0.05Ia≤I≤Imax | 1.0 | ±1.5 |
|  | 0.2Ib≤I≤Imax | 0.1Ia≤I≤Imax | 0.5L | ±1.0 |

| 准确度等级 | 1 级 |  |
| --- | --- | --- |
| 负载电流 | 直通型 | 0.4% Ib |
|  | 互感器型 | 0.2%Ia |

# 2.6主要结构和工作原理

图2直通型端子接线示意图 (直接接入式 )

图3外接互感器型接线示意图

荣现水表

| 提示 | 说明 | 提示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ERR-03 | 数据错误 | ERR-08 | 卡区错误 |
| ERR-04 | 卡类型错误 | ERR-09 | 购买次数错误 |
| ERR-05 | 系统号错误 | ERR-10 | 超囤积 |
| ERR-06 | 用户号错误 | ERR-11 | 表类型错误 |
| ERR-07 | 开户错误 |  |  |

荣现水表

# 荣现水表

荣现水表

# 荣现水表

荣现水表

# 荣现水表

# 智慧供热移动APP

SMARTHEATINGMOBILE  APP APPLICATION

通过微信公众号等形式为热用户提供完善、便捷、舒心的人性化用热服

荣现水表                                                                                                                                荣现水表

型号 :BYBV-H3

智能平  衡  阀

荣现水表

荣现水表

| # 规 格 型 号 | 公 称 口 径 | 最 大 流 量 | 常 用 流 量 | 最 小 流 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H X H M - D N 2 0 | 2 0 | 5 . 0 0 | 2 . 5 0 | 0 . 0 5 |
| H X H M - D N 2 5 | 2 5 | 7 . 0 0 | 3 . 5 0 | 0 . 0 7 |
| H X H M - D N 3 2 | 3 2 | 1 2 . 0 | 6 . 0 0 | 0 . 1 2 |
| H X H M - D N 4 0 | 4 0 | 2 0 . 0 | 1 0 . 0 | 0 . 2 0 |
| H X H M - D N 5 0 | 5 0 | 3 0 . 0 | 1 5 . 0 | 0 . 6 0 |
| H X H M - D N 6 5 | 6 5 | 5 0 . 0 | 2 5 . 0 | 1 . 0 0 |
| H X H M - D N 8 0 | 8 0 | 8 0 . 0 | 4 0 . 0 | 1 . 6 0 |
| H X H M - D N 1 0 0 | 1 0 0 | 1 2 0 | 6 0 . 0 | 2 . 4 0 |
| H X H M - D N 1 2 5 | 1 2 5 | 2 0 0 | 1 0 0 | 4 . 0 0 |
| H X H M - D N 1 5 0 | 1 5 0 | 3 0 0 | 1 5 0 | 6 . 0 0 |
| H X H M - D N 2 0 0 | 2 0 0 | 5 0 0 | 2 5 0 | 1 0 . 0 0 |
| 流 量 最 大 度 数 | 9 9 9 9 9 9 . 9 9 |  |  |  |
| 热 量 最 大 度 数 | 9 9 9 9 9 9 9 9 |  |  |  |
| 准 确 度 等 级 | 2 级 |  |  |  |
| 压 力 损 失 等 级 | △ P 6 3 |  |  |  |
| 最 大 工 作 压 力 | 1 . 6 M P a |  |  |  |
| 温 度 范 围 | ( 4 - 9 5 ） ℃ |  |  |  |
| 温 差 范 围 | （ 3 - 7 5 ） K |  |  |  |
| 电 池 寿 命 | ≥ 6 年 （ 锂 电 池 ） |  |  |  |
| 安 装 方 式 | 水 平 安 装 或 竖 直 安 装 |  |  |  |
| 环 境 等 级 | A 级 / C 级 |  |  |  |

| 公称口 径 | DN ( m m) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪表长 度 | m m | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 345 |
| 仪表宽 度 |  | 175 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
| 仪表高 度 |  | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 290 | 350 |
| 连接方 式（ 法 兰 ） |  | 4 - M 16 | 4 - M 16 | 8 - M 16 | 8 - M 16 | 8 - M 16 | 8 - M 16 | 12 - M 20 |

| # 公称口径 | DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装长度 | mm | 225 | 235 | 275 | 305 | 325 |
| 仪表长度 |  | 110 | 130 | 160 | 180 | 200 |
| 仪表宽度 |  | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 仪表高度 |  | 120 | 120 | 120 | 130 | 140 |
| 连接螺纹 |  | G3/4B | B1B | G1 1/B | G1 1/2B | G2 |
| 接笞螺纹 |  | R1/2B | R3/4B | R1/B | R1 1/4B | R1 1/2B |

| # 公称口径 | 单位 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称流量 | m3/h | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 |
| 压力损失 | MPa | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 最大工作 压力 | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 温度范围 | ℃ | 4~95 | 4~95 | 4~95 | 4~95 | 4~95 |
| 温差范围 | K | 3~70 | 3~70 | 3~70 | 3~70 | 3~70 |
| 热表接口 螺纹 | - | G3/4 ’’B | G1 ’’B | G1 1/4 ’’ B | G1 1/2 ’’ B | G11/2 ’’ B |
| 接管螺纹 | - | R1/2’’ | R3/4 ’’ | R1 ’’ | R1 1/4’’ | R11/2 |
| 高度 H | mm | 105 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| 外形长度 L | mm | 110 | 130 | 160 | 180 | 200 |
| 防护等级 | / | IP68 |  |  |  |  |
| 环境等级 | / | A 类 温度 5~55℃;温度 RH(％)＜39 |  |  |  |  |
| 内置电池 | / | 使用寿命≥6 年 |  |  |  |  |
| 温度传感 器 | / | PU1000 铂电阻 |  |  |  |  |

| 公称口径（ mm ） | 最小流量 | 常用流量 | 最大流量 | 表体长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/h | m3/h | m3/h | mm |
| DN15 | 0.03 | 1.5 | 3 | 110 |
| DN20 | 0.05 | 2.5 | # 5 | 130 |
| DN25 | 0.07 | 3.5 | 7 | 160 |
| DN32 | 0.12 | 6 | 12 | 180 |
| DN40 | 0.2 | 10 | 20 | 200 |
| 200DN50 | 0.6 | 15 | 30 | 200 |
|  | 1 | 25 | 50 | 200 |
| DN80 | 1.6 | 40 | 80 | 225 |
| DN100 | 2.4 | 60 | 120 | 250 |
| DN125 | 4 | 100 | 200 | 250 |
| DN150 | 6 | 150 | 300 | 300 |
| DN200 | 10 | 250 | 500 | 350 |
| DN250 | 16 | 400 | 800 | 450 |
| DN300 | 24 | 600 | 1200 | 500 |
| 水量最大度数 （ m3） | 999999.99 |  |  |  |
| 热量最大度数 （kw.h） | 99999999 |  |  |  |
| 准确度等级 | 2 级 |  |  |  |
| 压力损失 | ＜25kPa （在常用流量下） |  |  |  |
| 最大工作压力 | 1.6MPa |  |  |  |
| 热耗计算 | 从 0.25 开始 |  |  |  |
| 温度范围 | （ 4~95 ）℃ |  |  |  |
| 温差范围 | （ 3~75 ）K |  |  |  |
| 温度分辨率 | 0.01℃ |  |  |  |
| 环境等级 | A 类（5~55 ）℃ |  |  |  |
| 工作电压 | DC3.6V（一节锂离子电池） |  |  |  |
| 静态电流 | ≤20 |  |  |  |
| 发送电流 | ≤250mA |  |  |  |
| 发射功率 | 23dBm±2dB |  |  |  |
| 电池工作时间 | ≥6 年 |  |  |  |
| 温度传感器 | PT1000 铂电阻 |  |  |  |